## soda
0 | site=SOD | 99.7509 | 1 | 0.062267
1 | ahu=A | 84.4956 | 2 | 0.80946
2 | room=R | 66.812 | 3 | 0.80946
3 | room temp setpoint=ARS | 15.1308 | 4 | 14.5081
4 | room temp=ART | 14.4458 | 5 | 27.5218
5 | pid loop gain=AGN | 14.01 | 6 | 40.2864
6 | temp setpoint off=ASO | 13.9477 | 7 | 52.9888
7 | chilled/condensor water loop=C | 9.5268 | 8 | 53.0511
8 | vav reheat discharge air pressure sensor=RVAV | 8.406 | 9 | 60.7721
9 | supply fan=S | 6.6002 | 10 | 61.6438
10 | room=C | 5.9153 | 11 | 67.3101
11 | discharge air pressure sensor=VAV | 5.4795 | 12 | 72.7895
12 | pump=P | 3.9851 | 13 | 72.8518
13 | start stop sensor=S_S | 3.0511 | 14 | 74.1594
14 | chiller=C | 2.6775 | 15 | 74.7198
15 | exhaust fan=E | 1.9925 | 16 | 75.4047
16 | status sensor=STA | 1.9925 | 17 | 76.4633
17 | building wide sensor=BLD | 1.868 | 18 | 76.5255
18 | hot water loop=H | 1.4944 | 19 | 76.7746
19 | air conditioner=A | 1.3699 | 20 | 77.4595
20 | alarm variable=ALM | 1.3699 | 21 | 78.7671
21 | timer variable=TMR | 1.1208 | 22 | 79.8879
22 | floor=F | 0.934 | 23 | 79.8879
23 | differential pressure status sensor=DP_STA | 0.87173 | 24 | 80.7597
24 | low return air temp alarm=LOW_RAT | 0.80946 | 25 | 81.5691
25 | fan speed reset=SPR | 0.80946 | 26 | 82.3786
26 | fault sensor=FLT | 0.7472 | 27 | 83.0635
27 | cooling tower=T | 0.62267 | 28 | 83.4994
28 | internal building variable=VAR | 0.62267 | 29 | 84.122
29 | chilled water valve pressure=CVP | 0.62267 | 30 | 84.6202
30 | discharge air pressure sensor=VP | 0.62267 | 31 | 85.2428
31 | smoke alarm=SMK_ALM | 0.5604 | 32 | 85.8032
32 | supply water temp=SWT | 0.49813 | 33 | 86.3014
33 | alarm variable=A_M | 0.43587 | 34 | 86.7372
34 | supply air temp setpoint=SAS | 0.43587 | 35 | 87.1731
35 | air volume=CFM | 0.43587 | 36 | 87.609
36 | valve position=VLV | 0.3736 | 37 | 87.9826
37 | fan speed=SPD | 0.3736 | 38 | 88.3562
38 | current reading=AMP | 0.3736 | 39 | 88.7298
39 | failure flag=FAIL | 0.3736 | 40 | 89.1034
40 | internal building variable=VR | 0.31133 | 41 | 89.3524
41 | min discharge air pressure sensor=VAV_MN | 0.31133 | 42 | 89.6638
42 | avg discharge air pressure sensor=VAV_AV | 0.31133 | 43 | 89.9751
43 | max discharge air pressure sensor=VAV_MX | 0.31133 | 44 | 90.2864
44 | event sensor=EVENT | 0.31133 | 45 | 90.5978
45 | lead/lag sensor=L_L | 0.31133 | 46 | 90.9091
46 | curtailment override variable=CURTL | 0.31133 | 47 | 91.2204
47 | supply water setpoint=SWS | 0.31133 | 48 | 91.5318
48 | site=SODA | 0.24907 | 49 | 91.5318
49 | compressor=CMP | 0.24907 | 50 | 91.7808
50 | supply air temp=SAT | 0.24907 | 51 | 92.0299
51 | mixed air damper=DMP | 0.24907 | 52 | 92.279
52 | reset variable=RESET | 0.24907 | 53 | 92.528
53 | damper economize flag=H_C | 0.24907 | 54 | 92.7771
54 | fan control unit=FC | 0.24907 | 55 | 93.0262
55 | power meter=KWH | 0.24907 | 56 | 93.2752
56 | supply air setpoint flag=SASA_M | 0.24907 | 57 | 93.5243
57 | return air temp=RAT | 0.24907 | 58 | 93.7733
58 | mixed air temp=MAT | 0.24907 | 59 | 94.0224
59 | chiller=CH | 0.24907 | 60 | 94.0224
60 | return water temp=RWT | 0.24907 | 61 | 94.2715
61 | occupancy sensor=OCCPY | 0.24907 | 62 | 94.5205
62 | pid loop P variable=P__VR | 0.24907 | 63 | 94.7696
63 | smoke alarm=SMK | 0.24907 | 64 | 95.0187
64 | pid loop I variable=I__VR | 0.24907 | 65 | 95.2677
65 | reheat valve position=RVP | 0.24907 | 66 | 95.5168
66 | condensor return water temp=CDRWT | 0.1868 | 67 | 95.7036
67 | differential pressure setpoint=DPS | 0.1868 | 68 | 95.8904
68 | filtered air volume=F_CFM | 0.1868 | 69 | 96.0772
69 | differential pressure reading=DPR | 0.1868 | 70 | 96.264
70 | static pressure alarm=STPALM | 0.1868 | 71 | 96.4508
71 | static pressure setpoint=STS | 0.1868 | 72 | 96.6376
72 | static pressure sensor=STP | 0.1868 | 73 | 96.8244
73 | cooling capacity=TON | 0.12453 | 74 | 96.9489
74 | system start/stop sensor=SYS_S_S | 0.12453 | 75 | 97.0735
75 | outside air temp=OAT | 0.12453 | 76 | 97.198
76 | filtered flow sensor=F_FLOW | 0.12453 | 77 | 97.3225
77 | hot water valve position=HVP | 0.12453 | 78 | 97.4471
78 | chilled water supply temp=CHWST | 0.12453 | 79 | 97.5716
79 | power demand=KWD | 0.12453 | 80 | 97.6961
80 | chilled water return temp=CHWRT | 0.12453 | 81 | 97.8207
81 | flow rate sensor=FLOW | 0.12453 | 82 | 97.9452
82 | energy meter=KWH | 0.12453 | 83 | 98.0697
83 | power meter=KW | 0.12453 | 84 | 98.1943
84 | bypass valve=VP | 0.12453 | 85 | 98.3188
85 | pid loop variable=PID | 0.12453 | 86 | 98.4433
86 | max load sensor=LOAD | 0.062267 | 87 | 98.5056
87 | steam on/off indicator=STMON | 0.062267 | 88 | 98.5679
88 | flow variable=FLOW_VAR | 0.062267 | 89 | 98.6301
89 | east static pressure sensor=E_STP | 0.062267 | 90 | 98.6924
90 | max outside air temp=MAX_OAT | 0.062267 | 91 | 98.7547
91 | condensor water supply water temp=CDSWT | 0.062267 | 92 | 98.8169
92 | nighttime setpoint=ANS | 0.062267 | 93 | 98.8792
93 | west filtered static pressure sensor=WFSTP | 0.062267 | 94 | 98.9415
94 | entering static pressure setpoint=E_STS | 0.062267 | 95 | 99.0037
95 | condensor pump=CP | 0.062267 | 96 | 99.066
96 | east filtered static pressure sensor=EFSTP | 0.062267 | 97 | 99.1283
97 | night start time sensor=N_TM | 0.062267 | 98 | 99.1905
98 | hpsteam sensor=HPSTM | 0.062267 | 99 | 99.2528
99 | temp sensor=TEMP | 0.062267 | 100 | 99.3151
100 | condensor water flow variable=CND_FLOW | 0.062267 | 101 | 99.3773
101 | hps=HPS | 0.062267 | 102 | 99.4396
102 | supply air setpoint=SP | 0.062267 | 103 | 99.5019
103 | east static pressure sensor=W_STP | 0.062267 | 104 | 99.5641
104 | leaving status sensor=L_STA | 0.062267 | 105 | 99.6264
105 | filtered static pressure sensor=FSTP | 0.062267 | 106 | 99.6887
106 | outside relative humidity=ORH | 0.062267 | 107 | 99.7509
107 | day start time sensor=D_TM | 0.062267 | 108 | 99.8132
108 | pump=SP | 0.062267 | 109 | 99.8755
109 | daytime setpoint=ADS | 0.062267 | 110 | 99.9377
110 | timer variable=TM | 0.062267

## sdh
0 | site=SDH | 100 | 1 | 0
1 | vav-id | 77.1552 | 2 | 0
2 | Floor | 77.1552 | 3 | 0
3 | vav=S | 77.1552 | 4 | 0.039185
4 | priority point=PRIORITY | 25.7053 | 5 | 0.039185
5 | room temp setpoint=CTL STPT | 11.2069 | 6 | 10.8542
6 | max air flow sensor=CTL FLOW MAX | 10.815 | 7 | 21.6693
7 | min air flow sensor=CTL FLOW MIN | 10.815 | 8 | 32.4843
8 | heating/cooling indicator=HEAT.COOL | 9.8746 | 9 | 41.9671
9 | pid variable=LOOPOUT | 9.6787 | 10 | 41.9671
10 | return air handler-id | 9.4436 | 11 | 41.9671
11 | return air handler=RAH | 9.4436 | 12 | 41.9671
12 | room temp=ROOM TEMP | 5.9169 | 13 | 47.3746
13 | damper position=DMPR POS | 5.4075 | 14 | 52.7821
14 | air volume sensor=AIR VOLUME | 5.4075 | 15 | 58.1897
15 | cooling coil=CLG | 4.7414 | 16 | 62.931
16 | valve command=VLV COMD | 4.7414 | 17 | 67.6724
17 | heating coil=HTG | 4.7414 | 18 | 72.4138
18 | valve position=VLV POS | 4.7414 | 19 | 77.1552
19 | ahu=AH | 3.4875 | 20 | 77.1552
20 | ahu-id | 3.4091 | 21 | 77.2335
21 | power meter=DEM | 3.2915 | 22 | 77.2335
22 | alarm variable=ALM | 3.2915 | 23 | 77.2335
23 | power meter-id | 3.2915 | 24 | 77.2335
24 | supply fan=SF | 2.6646 | 25 | 78.2915
25 | chiller-id | 2.2335 | 26 | 78.2915
26 | window=WIN | 1.9592 | 27 | 78.2915
27 | window-id | 1.9592 | 28 | 78.2915
28 | chiller=CHW | 1.6066 | 29 | 78.2915
29 | vfd=VFD | 1.2931 | 30 | 78.2915
30 | room-id | 1.2539 | 31 | 78.2915
31 | supply air temp=SAT | 1.2539 | 32 | 79.5455
32 | cooling coil valve=CCV | 1.2147 | 33 | 80.7602
33 | power demand=DEMAND | 1.0972 | 34 | 81.8574
34 | reactive power=REACTIVE PWR | 1.0972 | 35 | 82.9545
35 | power factor=POWER FACTOR | 1.0972 | 36 | 84.0517
36 | pump-id | 1.0972 | 37 | 84.0517
37 | reheat coil=RHC | 1.058 | 38 | 84.0517
38 | reheat coil-id | 1.058 | 39 | 85.1097
39 | damper=ISO | 1.058 | 40 | 86.1677
40 | air volume sensor=CFM | 1.058 | 41 | 87.2257
41 | air flow setpoint=CFM.STP | 0.97962 | 42 | 88.2053
42 | supply fan speed=SPD | 0.97962 | 43 | 89.185
43 | occupany sensor=OCCUPIED | 0.97962 | 44 | 90.1646
44 | chiller=CH | 0.90125 | 45 | 90.1646
45 | window switch-id | 0.82288 | 46 | 90.1646
46 | room temp=TEMP | 0.82288 | 47 | 90.5564
47 | window switch=WS | 0.82288 | 48 | 91.3793
48 | override-id | 0.70533 | 49 | 91.3793
49 | override=OVRD | 0.70533 | 50 | 92.0846
50 | power sensor=POWER | 0.66614 | 51 | 92.2414
51 | room temp setpoint=TEMP.STP | 0.62696 | 52 | 92.8683
52 | input reference point=INPUT REF | 0.54859 | 53 | 93.0251
53 | current reading=CT | 0.5094 | 54 | 93.0643
54 | pump=CWP | 0.47022 | 55 | 93.5345
55 | supply air temp setpoint=SAT.STP | 0.47022 | 56 | 94.0047
56 | room temp-id | 0.43103 | 57 | 94.4357
57 | cold water loop=CW | 0.39185 | 58 | 94.4357
58 | pump=CHP | 0.39185 | 59 | 94.8276
59 | hot water loop=HW | 0.31348 | 60 | 94.8276
60 | exhaust fan=EF | 0.31348 | 61 | 94.8276
61 | return fan=RF | 0.27429 | 62 | 95.0627
62 | supply fan-id | 0.23511 | 63 | 95.1411
63 | pump=SCHWP | 0.23511 | 64 | 95.3762
64 | flow meter-id | 0.23511 | 65 | 95.3762
65 | flow meter=FL.METER | 0.23511 | 66 | 95.6113
66 | chilled water supply temp=CHWST | 0.19592 | 67 | 95.6897
67 | hot water pump=HWP | 0.19592 | 68 | 95.6897
68 | hot water pump-id | 0.19592 | 69 | 95.8856
69 | outside air damper=OAD | 0.19592 | 70 | 96.0815
70 | exahust fan-id | 0.15674 | 71 | 96.2382
71 | exhaust fan-id | 0.15674 | 72 | 96.395
72 | reset variable=RESET | 0.15674 | 73 | 96.4734
73 | cooling tower-id | 0.15674 | 74 | 96.4734
74 | room=R | 0.15674 | 75 | 96.4734
75 | bypass valve=BYP_VLV | 0.15674 | 76 | 96.6301
76 | fan control unit-id | 0.15674 | 77 | 96.6301
77 | fan control unit=FCU | 0.15674 | 78 | 96.7476
78 | chilled water flow sensor=CHW.FLOW | 0.15674 | 79 | 96.9044
79 | cooling tower=CT | 0.15674 | 80 | 97.0611
80 | reference temp | 0.11755 | 81 | 97.0611
81 | differential pressure setpoint=DP.STP | 0.11755 | 82 | 97.1787
82 | cac=CAC | 0.11755 | 83 | 97.1787
83 | cac-id | 0.11755 | 84 | 97.2962
84 | prefilter alarm variable=PFLT.ALM | 0.07837 | 85 | 97.3746
85 | room temp=RM.TEMP | 0.07837 | 86 | 97.453
86 | return duct static pressure=RDSP | 0.07837 | 87 | 97.5313
87 | leaving cold water temp=LCWT | 0.07837 | 88 | 97.6097
88 | room temp setpoint=RMT.STP | 0.07837 | 89 | 97.6881
89 | supply air temp=SUP_AIR_TEMP | 0.07837 | 90 | 97.7665
90 | leaving chilled water temp=LCHWT | 0.07837 | 91 | 97.8448
91 | reference temp=REF.TEMP | 0.07837 | 92 | 97.8448
92 | chilled water return temp=CHWRT | 0.07837 | 93 | 97.9232
93 | return air temp=RAT | 0.07837 | 94 | 98.0016
94 | exiting chilled water temp=ECHWT | 0.07837 | 95 | 98.0799
95 | mixed air temp=MAT | 0.07837 | 96 | 98.1583
96 | condensed water flow=CDW.FLOW | 0.07837 | 97 | 98.2367
97 | room temp=RMT | 0.07837 | 98 | 98.315
98 | differential pressure setpoint=DP | 0.07837 | 99 | 98.3934
99 | cold water supply temp setpoint=CWST.STP | 0.07837 | 100 | 98.4718
100 | entering cold water temp=ECWT | 0.07837 | 101 | 98.511
101 | failure sensor=FAILURE | 0.07837 | 102 | 98.5893
102 | supply duct static pressure=SDSP | 0.07837 | 103 | 98.6677
103 | low flow sensor=LOW.FLOW | 0.07837 | 104 | 98.7461
104 | evaporation=EVAP | 0.07837 | 105 | 98.8245
105 | cold water supply temp=CWST | 0.07837 | 106 | 98.8636
106 | condensor=COND | 0.07837 | 107 | 98.942
107 | return air damper=RAD | 0.07837 | 108 | 99.0204
108 | valve position sensor=VLV 1 POS | 0.039185 | 109 | 99.0596
109 | air flow sensor=CFM | 0.039185 | 110 | 99.0987
110 | outside air temp=OAT | 0.039185 | 111 | 99.1379
111 | power sensor=KW | 0.039185 | 112 | 99.1771
112 | chiler-id | 0.039185 | 113 | 99.2163
113 | heating valve=HE1_VLV | 0.039185 | 114 | 99.2555
114 | refrigation=REF | 0.039185 | 115 | 99.2947
115 | heating valve=HE2_VLV | 0.039185 | 116 | 99.3339
116 | cold water supply temp-id | 0.039185 | 117 | 99.373
117 | duct static pressure=DUCT_STATIC | 0.039185 | 118 | 99.4122
118 | leaving steam temp=LSCT | 0.039185 | 119 | 99.4514
119 | hot water supply temp=HWST | 0.039185 | 120 | 99.4906
120 | hot water supply temp setpoint=HWST.STP | 0.039185 | 121 | 99.5298
121 | return fan air volume=RTN_FAN_CFM | 0.039185 | 122 | 99.569
122 | chilled water supply temp setpoint=CWST | 0.039185 | 123 | 99.6082
123 | exhaust air damper=EAD | 0.039185 | 124 | 99.6473
124 | chiller=SCHW | 0.039185 | 125 | 99.6865
125 | min static duct pressure=MIN_DUCT_STATIC_A-B | 0.039185 | 126 | 99.7257
126 | hot water return temp=HWRT | 0.039185 | 127 | 99.7649
127 | bypass valve=BYPASS_VLV | 0.039185 | 128 | 99.8041
128 | cold water supply return temp=CWRT | 0.039185 | 129 | 99.8433
129 | comp=COMP | 0.039185 | 130 | 99.8824
130 | chiller capacity=TONS | 0.039185 | 131 | 99.9216
131 | cold water return temp=CWRT | 0.039185 | 132 | 99.9608
132 | bypass valve=BYP.VLV | 0.039185

## campus wide
2 | ahu=A | 84.4956 | 36.9096 | 86.6667 | 2 | ahu=A | 100 | 100
3 | ahu-id | 84.4956 | 36.9096 | 86.6667 | 3 | ahu-id | 95.8029 | 100
4 | room-id | 72.5405 | 32.9966 | 61.6667 | 4 | room-id | 26.6785 | 55.5556
5 | room=R | 66.812 | 12.5808 | 58.3333 | 5 | room=R | 68.1736 | 97.1429
6 | room temp setpoint=ARS | 15.1308 | 4.8594 | 56.6667 | 6 | room temp setpoint=ARS | 73.2143 | 100
7 | room temp=ART | 14.4458 | 6.4838 | 66.6667 | 7 | room temp=ART | 77.2629 | 100
10 | chilled/condensor water loop-id | 9.5268 | 1.1876 | 23.3333 | 10 | chilled/condensor water loop-id | 100 | 100
11 | chilled/condensor water loop=C | 9.5268 | 1.1876 | 23.3333 | 11 | chilled/condensor water loop=C | 100 | 100
13 | supply fan=S | 6.6002 | 14.9104 | 83.3333 | 13 | supply fan=S | 90.514 | 100
14 | supply fan-id | 6.4134 | 14.9104 | 83.3333 | 14 | supply fan-id | 81.0969 | 93.8776
15 | room=C | 5.9153 | 0.2275 | 3.3333 | 15 | room=C | 0 | 0
17 | pump=P | 3.9851 | 3.5217 | 65 | 17 | pump=P | 100 | 100
18 | pump-id | 3.4869 | 3.5217 | 65 | 18 | pump-id | 98.4962 | 100
19 | start stop sensor=S_S | 3.0511 | 6.0197 | 88.3333 | 19 | start stop sensor=S_S | 93.2685 | 100
22 | exhaust fan=E | 1.9925 | 8.1491 | 80 | 22 | exhaust fan=E | 97.0839 | 100
23 | exhaust fan-id | 1.9925 | 8.3038 | 81.6667 | 23 | exhaust fan-id | 91.0815 | 95.8333
24 | status sensor=STA | 1.9925 | 3.8539 | 80 | 24 | status sensor=STA | 66.9366 | 87.234
25 | building wide sensor=BLD | 1.868 | 7.1208 | 88.3333 | 25 | building wide sensor=BLD | 21.4606 | 92.3077
26 | hot water loop=H | 1.4944 | 2.3342 | 61.6667 | 26 | hot water loop=H | 100 | 100
27 | hot water loop-id | 1.4944 | 2.3342 | 61.6667 | 27 | hot water loop-id | 100 | 100
29 | alarm variable=ALM | 1.3699 | 3.3215 | 56.6667 | 29 | alarm variable=ALM | 14.6209 | 48.4848
31 | timer variable=TMR | 1.1208 | 2.2159 | 48.3333 | 31 | timer variable=TMR | 86.631 | 100
36 | fan speed reset=SPR | 0.80946 | 1.274 | 51.6667 | 36 | fan speed reset=SPR | 97.4138 | 96.6667
37 | fault sensor=FLT | 0.7472 | 0.8372 | 46.6667 | 37 | fault sensor=FLT | 92.3611 | 100
40 | internal building variable=VAR | 0.62267 | 1.5425 | 78.3333 | 40 | internal building variable=VAR | 93.3333 | 97.8261
41 | chilled water valve pressure=CVP | 0.62267 | 0.0637 | 5 | 41 | chilled water valve pressure=CVP | 100 | 100
44 | supply water temp=SWT | 0.49813 | 0.91455 | 70 | 44 | supply water temp=SWT | 0 | 0
46 | supply air temp setpoint=SAS | 0.43587 | 1.4424 | 80 | 46 | supply air temp setpoint=SAS | 97.7564 | 97.8723
49 | fan speed=SPD | 0.3736 | 0.7644 | 45 | 49 | fan speed=SPD | 98.7261 | 100
50 | current reading=AMP | 0.3736 | 0.39585 | 15 | 50 | current reading=AMP | 100 | 100
51 | failure flag=FAIL | 0.3736 | 0.25025 | 10 | 51 | failure flag=FAIL | 100 | 100
52 | internal building variable=VR | 0.31133 | 0.25025 | 15 | 52 | internal building variable=VR | 23.6364 | 55.5556
56 | event sensor=EVENT | 0.31133 | 1.406 | 88.3333 | 56 | event sensor=EVENT | 90.4605 | 100
58 | curtailment override variable=CURTL | 0.31133 | 1.4151 | 88.3333 | 58 | curtailment override variable=CURTL | 90.5229 | 100
59 | supply water setpoint=SWS | 0.31133 | 0.3185 | 65 | 59 | supply water setpoint=SWS | 100 | 100
62 | supply air temp=SAT | 0.24907 | 2.3114 | 83.3333 | 62 | supply air temp=SAT | 0 | 0
66 | fan control unit=FC | 0.24907 | 2.407 | 10 | 66 | fan control unit=FC | 100 | 100
70 | fan control unit-id | 0.24907 | 4.2907 | 28.3333 | 70 | fan control unit-id | 4.4004 | 6.25
71 | return air temp=RAT | 0.24907 | 0.75075 | 51.6667 | 71 | return air temp=RAT | 0 | 0
72 | mixed air temp=MAT | 0.24907 | 0.25025 | 38.3333 | 72 | mixed air temp=MAT | 100 | 100
74 | return water temp=RWT | 0.24907 | 0.77805 | 65 | 74 | return water temp=RWT | 77.6398 | 100
75 | occupancy sensor=OCCPY | 0.24907 | 1.2877 | 86.6667 | 75 | occupancy sensor=OCCPY | 89.5683 | 100
77 | smoke alarm=SMK | 0.24907 | 0.6552 | 21.6667 | 77 | smoke alarm=SMK | 80 | 100
79 | reheat valve position=RVP | 0.24907 | 3.0849 | 11.6667 | 79 | reheat valve position=RVP | 48.3395 | 100
85 | static pressure sensor=STP | 0.1868 | 1.4924 | 30 | 85 | static pressure sensor=STP | 72.6457 | 94.1176
86 | static pressure setpoint=STS | 0.1868 | 0.2184 | 13.3333 | 86 | static pressure setpoint=STS | 100 | 100
89 | outside air temp=OAT | 0.12453 | 0.40495 | 80 | 89 | outside air temp=OAT | 0 | 0
91 | hot water valve position=HVP | 0.12453 | 0.10465 | 11.6667 | 91 | hot water valve position=HVP | 0 | 0
97 | power meter=KW | 0.12453 | 0.02275 | 5 | 97 | power meter=KW | 0 | 0
102 | steam on/off indicator=STMON | 0.062267 | 0.15015 | 51.6667 | 102 | steam on/off indicator=STMON | 100 | 100